越环罚〔2018〕182号

行政处罚决定书

当事人：广东药科大学附属第一医院

地  址：广州东山农林下路19号

统一社会信用代码：124400004573267569

2017年7月20日，当事人在正常经营的状况下，经中国广州分析测试中心现场采样监测，总排水口外排污水中粪大肠菌群数为160000个，超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）规定的排放标准（粪大肠菌群数为5000个）。

以上事实，有《调查询问笔录》《监测报告》等证据为证。

以上行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条（2008年版）的规定。

2018年11月9日，我局向当事人送达《行政处罚事先告知书》（越环罚告〔2018〕117号）。当事人提出书面陈述申辩意见：一是经调查，是因为二氧化氯发生器的氯酸钠计量泵无法正常启动，污水站设备故障导致超标；二是已积极进行整改，并委托广州市铁路环境保护监测站定期每月对水质进行监测，并预计在今年下半年委托运营合同到期前重新招标，改进污水处理设备和处理工艺，确保达标，希望酌情处理。我局认为，当事人医疗废水超标排放事实清楚，依法应予以行政处罚，当事人陈述申辩理由不是法定减免理由，我局对当事人的陈述申辩意见不予采纳。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》（2008年版）第七十四条第一款规定，对当事人作出如下行政处罚：

1.责令停止违法行为；

2.罚款人民币贰万柒仟壹佰捌拾柒元整（￥27187.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起60日内向广州市环境保护局或者越秀区人民政府申请复议，也可在6个月内直接向广州铁路运输第一法院起诉。

依据《中华人民共和国行政复议法》第二十一条规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百

分之三加处罚款。

越秀区环境保护局

二〇一九年一月十日