越环罚〔2019〕52号

行政处罚决定书

当事人：中山大学肿瘤防治中心

法定代表人：徐瑞华

地  址：广东省广州市东风东路651号

2018年9月18日，当事人在正常经营情况下，经广州市越秀区环境监测站现场采样监测，监测报告（（越）环监污字2018第JD041号）显示，1号楼水口外排污水中化学需氧量浓度为437mg/L 、悬浮物浓度为179mg/L、粪大肠菌群数为350000MPN/L，2号楼水口外排污水中化学需氧量浓度为3.92×103mg/L ，悬浮物浓度为436mg/L，pH为9.51，均超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）规定的排放标准限值（化学需氧量浓度为250 mg/L，悬浮物浓度为60 mg/L，粪大肠菌群数为5000 MPN/L，PH为6-9）。

以上事实，有《调查询问笔录》《监测报告》等证据为证。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2019年3月20日，我局向当事人送达《行政处罚听证告知书》（越环听告〔2019〕3号）。2019年4月15日，我局依当事人申请召开听证会，当事人提出听证意见称：现场监测采样人员监测时有佩戴证件但未出示，且未说明采样用途；具体采样工作由当事人污水处理站运营人员实施，不是监测人员进行采样，运营人员难以保证采样符合规范，因此监测报告不具合法性，不能作为证据；执法部门未在监测采样时开展现场调查取证，违反了相关法律法规规定；没有与监测报告形成呼应的证据链，未对当事人提供的其他证据进行核实；当事人同一时间取样第三方监测报告达标，平时自行监测也达标；当事人一直积极履行环保责任，聘请第三方运营，建立各项环保制度，主动升级环保设施，请求按照《行政的处罚法》第三十八条第一款第三项予以处理。当事人向我局提交了快递单、第三方监测报告、收货单、佛山新泰隆环保设备制造有限公司营业执照及资质证书、污水处理站岗位职责、办事流程、规章制度、设备操作规程、工艺操作规程、污水处理站改造文件、工作总结等证据材料。经我局行政处罚领导小组会议集体审议，本案已审查结束。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，并作出以下决定：

1、责令改正违法行为；

2、罚款人民币柒拾万元整（￥700000.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起60日内向广州市生态环境局或者越秀区人民政府申请复议，也可在6个月内直接向广州铁路运输法院起诉。行政复议、行政诉讼期间，不得停止本决定的履行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

越秀区环境保护局

二0一九年六月二十四日