穗越环罚〔2019〕79号

行政处罚决定书

当事人：广州市开饭餐饮管理有限公司第九分公司

负责人：叶振雄

地  址：广州市越秀区中山五路70号三层自编号:L3001、L3002、L3003*

统一社会信用代码：91440101MA59CW9F7B

经调查，当事人在在广州市越秀区中山五路70号三层自编号L3001、L3002、L3003经营餐饮项目。2019年4月30日，当事人在正常经营情况下，经广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）现场采样监测，监测报告（E201901146a）显示，中厨厨房油烟废气处理后排放口油烟平均浓度为2.32 mg/m³,超过了《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)规定的饮食业单位油烟最高允许排放限值（排放浓度为2.0 mg/m³）。

以上事实，有《监测报告》《调查询问笔录》等证据为证。

以上行为违反了《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》第十三条第一款的规定。

2019年8月24日，我局向当事人送达《行政处罚事先告知书》（越环罚告〔2019〕30号）。2019年8月28日，当事人向我局提交陈述申辩材料称：当事人进行相关自查工作，未发现安全隐患；当事人联系清洗公司进行油烟清洗，并安排第三方有资质的单位进行检测并出具报告，各项指标达标；加大油烟设备清洗力度，一季度至少清洗2次；开展环境保护会议，提高全员环境保护意识；请求根据实际情况依法认可当事人申辩，撤销处罚。当事人向我局提交了广州万绿环境监测有限公司于2019年7月5日出具的《监测报告》【（万绿）环境监测（201907）第WT001号】，显示当事人油烟达标排放。经我局行政处罚领导小组会议集体审议，本案已审查结束。

我局依据《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》第二十一条的规定，对当事人作出如下决定：

1.责令停止违法行为；

2.罚款人民币贰万伍仟元整（￥25000.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

当事人如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起60日内向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间，不得停止本决定的履行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市生态环境局

2019年10月24日