附件：

# 广州市越秀区城市管理和综合执法局

# 井盖设施应急处置服务

招标文件

2025年3月25日

第 1 篇  报价邀请书

1、根据工作需要，我单位拟定对 广州市越秀区城市管理和综合执法局井盖设施应急处置服务进行招标，请有意向投标的单位按招标文件规定的内容参加报价。

2、招标文件以电子版形式发出。

3、投标单位在递交报价文件时，须提交投标函、法定负责人身份证明或授权委托书、资格审查资料及公司介绍、招标文件响应情况等服务方案以及报价清单。

4、报价文件递交的截止时间为 2025 年 3 月 31 日  17  时，报价文件必须在上述时间之前递交至越秀区惠福西路262号3楼303室。

联系人： 顾进财      电话： 83376103

招  标  人： 广州市越秀区城市管理和综合执法局

时      间：      2025年  3月 25日

第 2 篇   报价单位须知

报价单位须知资料表

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称：广州市越秀区城市管理和综合执法局 地 址：越秀区惠福西路262号 联 系 人：顾进财 电话：83376103 |
| 2 | 招标项目名称：广州市越秀区城市管理和综合执法局井盖设施应急处置服务。 |
| 3 | 工程技术要求：井盖设施更换按照广州市《井盖设施建设技术规范》等相关要求。 |
| 4 | 报价文件有效期：报价文件递交的截止日起15天 |
| 5 | 报价文件份数： 1 份。 |
| 6 | 送交报价文件的地址： 越秀区惠福西路262号3楼303室 |
| 7 | 送交报价文件截止时间： 2025 年 3 月 31日 17 时整。 |
| 8 | 开标时间和方式：由招标人自行开标。 |
| 9 | 预付款： 0 。 |
| 10 | 评标规则：竞投单位投标价格、公司信誉、公司资质、主要业绩、资料报送完整情况进行评审 |
| 11 | 工 期： 365天 |
| 12 | 按实际计量支付比例： 100 % |
| 13 | 合同签订时间：中标单位收到中标通知书后 10 日内。 |
| 14 | 监督机构：越秀区城市管理和综合执法局机关纪委 电话：020-83330618 地 址：越秀区惠福西路262号9楼905室 邮编： 510120 |

报 价 单 位 须 知

- 技术要求

投标单位需负责对服务范围内井盖设施出现安全隐患时，按照《广州市井盖设施管理办法》的要求进行应急处置。

井盖设施更换工艺及质量标准按照广州市《井盖设施建设技术规范》相关要求执行。

二、报价要求

1、报价单位应根据第4篇《井盖设施应急处置服务报价清单》中列明的所需服务内容填报全费用综合单价（不能高于第5篇《越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表》的综合合价），报价单位填报的全费用综合单价均须包括为了实施和完成本合同服务内容所需的直接成本、间接成本、利润及各种税费、规费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

2、报价单位未填报单价或价格的将视此项目的费用已包含在其它报价中，报价单位必须按要求完成相应工作内容，且招标人在执行期间将不予另行支付。

3、报价单位必须为其雇佣的全部人员办理工伤事故、人身意外伤害保险并为其投入本项目办理保险及合同条款规定的其他必要险种，费用由报价人承担并支付，包含在所报的综合单价中，不单独报价。

三、计量、支付及结算办法

按实际计量支付比例：  100  %，验收合格后每季度结算一次费用。

四、报价单位合格条件

投标相应资料齐全，保证所提供资料的真实性。

五、报价文件的签署和装订

报价文件应书面打印，并由报价单位盖章确认，报价文件不应涂改、不应有行间插字或删除。特别提示：签名应清晰可辨，否则报价无效。

六、报价文件的密封和标记

报价文件应密封递交，并在密封信封上加盖单位公章。

七、报价文件的组成

1、报价书

2、报价清单（按《井盖设施应急处置服务报价清单》格式编制）

3、单位资格证明文件（营业执照、资质证书(提供复印件须加盖单位公章)。

4、其他（根据具体情况报价单位认为需要提供的资料）

八、其他事项

1、报价单位在报价期间所发生的一切费用均由报价单位自行负责。届时招标人根据投标价格、公司信誉、公司资质、主要业绩、资料报送完整情况进行综合评审后从中选择一家单位完成服务。对未中标的单位，招标人不作任何解释。

2、报价单位须承诺：报价单位应为服务的主体，不得转包或再分包，完全响应合同条件，并与招标人签订合同、承担相应的法律责任。

第3篇 报价书

报  价  书

致广州市越秀区城市管理和综合执法局：

- 在研究贵方招标文件后，我们对（ 广州市越秀区城市管理和综合执法局井盖设施应急处置服务）愿按《井盖设施应急处置服务报价清单》中的报价，遵照招标文件的要求承担本项目服务。

2. 如果你单位接受我们的报价，我们将保证签订合同后在贵方指定的时间内开工，并在合同写明的服务期内完成本合同服务内容。

3. 我们同意在15 天的报价文件有效期内严格遵守本报价书的各项承诺。在此期限届满之前，本报价书始终对我方具有约束力，并随时接受中标。

4. 在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你单位中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5. 我们理解你单位不一定接受最低标价的报价或你单位接到的其它任何报价。同时也理解，你单位不负担我们的任何报价费用。

6. 如果我们在本报价文件有效期内撤回报价文件；或在接到中标通知书后的10日内未能或拒绝签订合同协议书，你单位有权另选中标单位。

7. 我们在此声明，本报价书中所提交的文件和资料在各方面都是完整、真实和准确的；并对此负法律责任。

报价单位地址：               邮政编码：

电      话：	   联系人：

报  价 单 位：        （盖章）

日期：       年   月   日

- 第4篇

井盖设施应急处置服务报价清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 服务内容 | 综合单价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨铸铁可调式防沉降井盖 （9种） | （圆形） | Φ750 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | Φ730 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | Φ700 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | φ650 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | φ600 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | Φ500 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | φ450 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  | （方形） | 800×600 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 450×450 | 座 | 1 | 更换 |  |
| 2 | 球墨铸铁直承式井盖 （5种） | （圆形） | Φ750 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  | （方形） | 700×700 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 600×600 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 500×500 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 450×450 | 座 | 1 | 更换 |  |
| 3 | 球墨铸铁填充式井盖 （9种） | （花岗岩） | ≥1平方 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 0.5~1平方米 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | ≤0.5平方米 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  | （透水砖） | ≥1平方 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 0.5~1平方米 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | ≤0.5平方米 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  | （混凝土） | ≥1平方 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 0.5~1平方米 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | ≤0.5平方米 | 座 | 1 | 更换 |  |
| 4 | 填充式井盖填充物破损修补 （9种） | （花岗岩） | ≥1平方 | 座 | 1 | 修补 |  |
|  |  |  | 0.5~1平方米 | 座 | 1 | 修补 |  |
|  |  |  | ≤0.5平方米 | 座 | 1 | 修补 |  |
|  |  | （透水砖） | ≥1平方 | 座 | 1 | 修补 |  |
|  |  |  | 0.5~1平方米 | 座 | 1 | 修补 |  |
|  |  |  | ≤0.5平方米 | 座 | 1 | 修补 |  |
|  |  | （混凝土） | ≥1平方 | 座 | 1 | 修补 |  |
|  |  |  | 0.5~1平方米 | 座 | 1 | 修补 |  |
|  |  |  | ≤0.5平方米 | 座 | 1 | 修补 |  |
| 5 | 球墨铸铁箅子 （11种） | （平入式） | 760（600）×500（350）×80 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 750×500 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 750×450 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 600×400 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 500×300 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 390×200 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  | （可调式） | 600×400 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  | （横截沟） | 680×580 | 套 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 750×450 | 套 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 500×300 | 套 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 500×200 | 套 | 1 | 更换 |  |
| 6 | 钢筋混凝土井盖 （8种） | （方形） | 1400×400 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 800×600 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 700×700 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 600×600 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 600×400 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 500×500 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 400×400 | 座 | 1 | 更换 |  |
|  |  |  | 300×300 | 座 | 1 | 更换 |  |
| 7 | 回填废弃检查井 |  | 回填方 | m3 | 1 | 回填 |  |
| 8 | 拆除井 |  | 废弃检查井φ1000（井底） | 座 | 1 | 拆除 |  |
| 9 | 检查井升降 |  | 调整高度≤300mm | 座 | 1 | 升降 |  |
| 9大类 | 54种 |  |  |  |  | 合计 |  |

报价单位：（盖章）

说明：

1.全费用综合单价均包括为了实施和完成本合同服务内容所需的人工费（含医疗保险、养老保险、失业保险、住房公积金、职业安全健康、教育经费等）、节假日加班加点费、材料费及损耗，措施实施费、零星材料费、劳保费、环境保护及文明施工费、调遣费、安全及保险费、机械设备费、燃油料及水电费用、小型工具使用费、临时设施费用、管理费、利润及各种税费、规费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

2.对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在其他单价或总额价中。

- 第5篇

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                                   第 1 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
|  |  | 球墨铸铁可调 式防沉降井盖 |  |  |  |  | 16023.61 |  |
| 1 | 070205001001 | 更换球墨铸铁 可调式防沉降 井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装Φ750mm球墨铸铁可调 式防沉降井盖、防坠网、调节 环、标识牌，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1901.72 | 1901.72 | 157.02 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1901.72 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                                第 2 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 2 | 070205001002 | 更换球墨铸铁 可调式防沉降 井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装Φ730mm球墨铸铁可调 式防沉降井盖、防坠网、调节 环、标识牌，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1901.72 | 1901.72 | 157.02 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1901.72 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                                第 3 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 3 | 070205001003 | 更换球墨铸铁 可调式防沉降 井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装Φ700mm球墨铸铁可调 式防沉降井盖、防坠网、调节 环、标识牌，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1901.72 | 1901.72 | 157.02 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1901.72 |  |

名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                                    第 4 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 4 | 070205001004 | 更换球墨铸铁 可调式防沉降 井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装Φ650mm球墨铸铁可调 式防沉降井盖、防坠网、调节 环、标识牌，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1814.56 | 1814.56 | 149.83 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1814.56 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                                第 5 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 5 | 070205001005 | 更换球墨铸铁 可调式防沉降 井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装Φ600mm球墨铸铁可调 式防沉降井盖、防坠网、调节 环、标识牌，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1801.91 | 1801.91 | 148.78 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1801.91 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                                第 6 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 6 | 070205001006 | 更换球墨铸铁 可调式防沉降 井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装Φ500mm球墨铸铁可调 式防沉降井盖、防坠网、调节 环、标识牌，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1784.82 | 1784.82 | 147.37 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1784.82 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                                第 7 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 7 | 070205001007 | 更换球墨铸铁 可调式防沉降 井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装Φ450mm球墨铸铁可调 式防沉降井盖、防坠网、调节 环、标识牌，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1773.83 | 1773.83 | 146.46 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1773.83 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                                第 8 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 8 | 070205001008 | 更换球墨铸铁 可调式防沉降 井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装800×600mm球墨铸铁可 调式防沉降井盖、防坠网、调 节环、标识牌，综合单价已包 含前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1710.23 | 1710.23 | 141.21 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1710.23 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                                第 9 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 9 | 070205001009 | 更换球墨铸铁 可调式防沉降 井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装450×450mm球墨铸铁可 调式防沉降井盖、防坠网、调 节环、标识牌，综合单价已包 含前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1433.1 | 1433.1 | 118.33 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1433.1 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 10 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
|  |  | 球墨铸铁直承 式井盖 |  |  |  |  | 5698.85 |  |
| 10 | 070205001010 | 更换球墨铸铁 直承式井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装Φ750mm球墨铸铁直承 式井盖、防坠网、调节环、标 识牌，综合单价已包含前述材 料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1206.43 | 1206.43 | 99.61 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1206.43 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 11 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 11 | 070205001011 | 更换球墨铸铁 直承式井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装700×700mm球墨铸铁直 承式井盖、防坠网、调节环、 标识牌，综合单价已包含前述 材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1302.54 | 1302.54 | 107.55 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1302.54 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 12 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 12 | 070205001012 | 更换球墨铸铁 直承式井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装600×600mm球墨铸铁直 承式井盖、防坠网、调节环、 标识牌，综合单价已包含前述 材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1106.58 | 1106.58 | 91.37 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1106.58 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 13 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 13 | 070205001013 | 更换球墨铸铁 直承式井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装500×500mm球墨铸铁直 承式井盖、防坠网、调节环、 标识牌，综合单价已包含前述 材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1041.65 | 1041.65 | 86.01 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1041.65 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 14 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 14 | 070205001014 | 更换球墨铸铁 直承式井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装450×450mm球墨铸铁直 承式井盖、防坠网、调节环、 标识牌，综合单价已包含前述 材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1041.65 | 1041.65 | 86.01 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1041.65 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 15 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
|  |  | 球墨铸铁填充 式井盖 |  |  |  |  | 13023.5 |  |
| 15 | 070205001015 | 更换球墨铸铁 填充式井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装球墨铸铁填充式井盖 、 填充≥1平方花岗岩、防坠网 、调节环、标识牌，综合单价 已包含前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1804.62 | 1804.62 | 149.01 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1804.62 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 16 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 16 | 070205001016 | 更换球墨铸铁 填充式井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装球墨铸铁填充式井盖 、 填充0.5～1平方花岗岩、防坠 网、调节环、标识牌，综合单 价已包含前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1661.68 | 1661.68 | 137.2 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1661.68 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 17 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 17 | 070205001017 | 更换球墨铸铁 填充式井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装球墨铸铁填充式井盖 、 填充≤0.5平方花岗岩、防坠 网、调节环、标识牌，综合单 价已包含前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1525.49 | 1525.49 | 125.96 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1525.49 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 18 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 18 | 070205001018 | 更换球墨铸铁 填充式井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装球墨铸铁填充式井盖 、 填充≥1平方透水砖、防坠网 、调节环、标识牌，综合单价 已包含前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1408.65 | 1408.65 | 116.31 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1408.65 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 19 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 19 | 070205001019 | 更换球墨铸铁 填充式井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装球墨铸铁填充式井盖 、 填充0.5～1平方透水砖、防坠 网、调节环、标识牌，综合单 价已包含前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1363.66 | 1363.66 | 112.6 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1363.66 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 20 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 20 | 070205001020 | 更换球墨铸铁 填充式井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装球墨铸铁填充式井盖 、 填充≤0.5平方透水砖、防坠 网、调节环、标识牌，综合单 价已包含前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1321.47 | 1321.47 | 109.11 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1321.47 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 21 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 21 | 070205001021 | 更换球墨铸铁 填充式井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装球墨铸铁填充式井盖 、 填充≥1平方混凝土、防坠网 、调节环、标识牌，综合单价 已包含前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1339.47 | 1339.47 | 110.6 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1339.47 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 22 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 22 | 070205001022 | 更换球墨铸铁 填充式井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装球墨铸铁填充式井盖 、 填充0.5～1平方混凝土、防坠 网、调节环、标识牌，综合单 价已包含前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1311.89 | 1311.89 | 108.32 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1311.89 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 23 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 23 | 070205001023 | 更换球墨铸铁 填充式井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装球墨铸铁填充式井盖 、 填充≤0.5平方混凝土、防坠 网、调节环、标识牌，综合单 价已包含前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1286.57 | 1286.57 | 106.23 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1286.57 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 24 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
|  |  | 填充式井盖填 充物破损修补 |  |  |  |  | 2869.9 |  |
| 24 | 070205001024 | 填充式井盖填 充物破损修补 | 1.清理基层、细石混凝土浇捣 、抹结合层、铺贴 2.填充≥1平方花岗岩，综合 单价已包含前述材料价格 3.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 4.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 项 | 1 | 709.97 | 709.97 |  |
| 25 | 070205001025 | 填充式井盖填 充物破损修补 | 1.清理基层、细石混凝土浇捣 、抹结合层、铺贴 2.填充0.5～1平方花岗岩，综 合单价已包含前述材料价格 3.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 4.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 项 | 1 | 529.21 | 529.21 |  |
| 26 | 070205001026 | 填充式井盖填 充物破损修补 | 1.清理基层、细石混凝土浇捣 、抹结合层、铺贴 2.填充≤0.5平方花岗岩，综 合单价已包含前述材料价格 3.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 4.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 项 | 1 | 386.16 | 386.16 |  |
| 27 | 070205001027 | 填充式井盖填 充物破损修补 | 1.清理基层、细石混凝土浇捣 、抹结合层、铺贴 2.填充≥1平方透水砖，综合 单价已包含前述材料价格 3.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 4.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 项 | 1 | 278.23 | 278.23 |  |
| 28 | 070205001028 | 填充式井盖填 充物破损修补 | 1.清理基层、细石混凝土浇捣 、抹结合层、铺贴 2.填充0.5～1平方透水砖，综 合单价已包含前述材料价格 3.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 4.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 项 | 1 | 233.67 | 233.67 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 2137.24 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 25 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 29 | 070205001029 | 填充式井盖填 充物破损修补 | 1.清理基层、细石混凝土浇捣 、抹结合层、铺贴 2.填充≤0.5平方透水砖，综 合单价已包含前述材料价格 3.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 4.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 项 | 1 | 189.12 | 189.12 |  |
| 30 | 070205001030 | 填充式井盖填 充物破损修补 | 1.清理基层、细石混凝土浇捣 、抹结合层、铺贴 2.填充≥1平方混凝土，综合 单价已包含前述材料价格 3.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 4.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 项 | 1 | 208.25 | 208.25 |  |
| 31 | 070205001031 | 填充式井盖填 充物破损修补 | 1.清理基层、细石混凝土浇捣 、抹结合层、铺贴 2.填充0.5～1平方混凝土，综 合单价已包含前述材料价格 3.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 4.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 项 | 1 | 181.17 | 181.17 |  |
| 32 | 070205001032 | 填充式井盖填 充物破损修补 | 1.清理基层、细石混凝土浇捣 、抹结合层、铺贴 2.填充≤0.5平方混凝土，综 合单价已包含前述材料价格 3.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 4.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 项 | 1 | 154.12 | 154.12 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 732.66 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 26 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
|  |  | 球墨铸铁箅子 |  |  |  |  | 8683.3 |  |
| 33 | 040504009001 | 更换球墨铸铁 箅子 | 1.拆除破旧井箅、安装井箅、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割范围 1000×800mm，切割深度介于 150mm 4.做法1）箅子外沿100mm内 C35混凝土路面拆除及恢复， 路面厚度综合考虑 ，混凝土路 面养生或做法2）箅子外沿 100mm内AC13细粒式改性沥青 路面及砼基础拆除 ，AC13细粒 式改性沥青路面恢复 ，底层喷 洒乳化沥青1kg/m2，沥青上下 封层，路面厚度综合考虑 5.安装平入式 760（600） ×500（350） ×80mm球墨铸铁 篦子，综合单价已包含前述材 料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 座 | 1 | 735.35 | 735.35 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 735.35 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 27 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 34 | 040504009002 | 更换球墨铸铁 箅子 | 1.拆除破旧井箅、安装井箅、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割范围 1000×800mm，切割深度介于 150mm 4.做法1）箅子外沿100mm内 C35混凝土路面拆除及恢复， 路面厚度综合考虑 ，混凝土路 面养生或做法2）箅子外沿 100mm内AC13细粒式改性沥青 路面及砼基础拆除 ，AC13细粒 式改性沥青路面恢复 ，底层喷 洒乳化沥青1kg/m2，沥青上下 封层，路面厚度综合考虑 5.安装平入式 750×500mm球 墨铸铁篦子，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 座 | 1 | 778.77 | 778.77 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 778.77 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 28 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 35 | 040504009003 | 更换球墨铸铁 箅子 | 1.拆除破旧井箅、安装井箅、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割范围 1000×800mm，切割深度介于 150mm 4.做法1）箅子外沿100mm内 C35混凝土路面拆除及恢复， 路面厚度综合考虑 ，混凝土路 面养生或做法2）箅子外沿 100mm内AC13细粒式改性沥青 路面及砼基础拆除 ，AC13细粒 式改性沥青路面恢复 ，底层喷 洒乳化沥青1kg/m2，沥青上下 封层，路面厚度综合考虑 5.安装平入式 750×450mm球 墨铸铁篦子，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 座 | 1 | 762.56 | 762.56 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 762.56 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 29 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 36 | 040504009004 | 更换球墨铸铁 箅子 | 1.拆除破旧井箅、安装井箅、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割范围 1000×800mm，切割深度介于 150mm 4.做法1）箅子外沿100mm内 C35混凝土路面拆除及恢复， 路面厚度综合考虑 ，混凝土路 面养生或做法2）箅子外沿 100mm内AC13细粒式改性沥青 路面及砼基础拆除 ，AC13细粒 式改性沥青路面恢复 ，底层喷 洒乳化沥青1kg/m2，沥青上下 封层，路面厚度综合考虑 5.安装平入式 600×400mm球 墨铸铁篦子，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 座 | 1 | 677.34 | 677.34 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 677.34 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 30 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 37 | 040504009005 | 更换球墨铸铁 箅子 | 1.拆除破旧井箅、安装井箅、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割范围 1000×800mm，切割深度介于 150mm 4.做法1）箅子外沿100mm内 C35混凝土路面拆除及恢复， 路面厚度综合考虑 ，混凝土路 面养生或做法2）箅子外沿 100mm内AC13细粒式改性沥青 路面及砼基础拆除 ，AC13细粒 式改性沥青路面恢复 ，底层喷 洒乳化沥青1kg/m2，沥青上下 封层，路面厚度综合考虑 5.安装平入式 500×300mm球 墨铸铁篦子，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 座 | 1 | 544.53 | 544.53 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 544.53 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 31 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 38 | 040504009006 | 更换球墨铸铁 箅子 | 1.拆除破旧井箅、安装井箅、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割范围 1000×800mm，切割深度介于 150mm 4.做法1）箅子外沿100mm内 C35混凝土路面拆除及恢复， 路面厚度综合考虑 ，混凝土路 面养生或做法2）箅子外沿 100mm内AC13细粒式改性沥青 路面及砼基础拆除 ，AC13细粒 式改性沥青路面恢复 ，底层喷 洒乳化沥青1kg/m2，沥青上下 封层，路面厚度综合考虑 5.安装平入式 390×200mm球 墨铸铁篦子，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 座 | 1 | 522.03 | 522.03 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 522.03 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 32 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 39 | 040504009007 | 更换球墨铸铁 箅子 | 1.拆除破旧井箅、安装井箅、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割范围 1000×800mm，切割深度介于 150mm 4.做法1）箅子外沿100mm内 C35混凝土路面拆除及恢复， 路面厚度综合考虑 ，混凝土路 面养生或做法2）箅子外沿 100mm内AC13细粒式改性沥青 路面及砼基础拆除 ，AC13细粒 式改性沥青路面恢复 ，底层喷 洒乳化沥青1kg/m2，沥青上下 封层，路面厚度综合考虑 5.安装可调式 600×400mm球 墨铸铁篦子，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 座 | 1 | 689.56 | 689.56 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 689.56 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 33 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 40 | 040504009009 | 更换球墨铸铁 箅子 | 1.拆除破旧井箅、安装井箅、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割范围 1000×800mm，切割深度介于 150mm 4.做法1）箅子外沿100mm内 C35混凝土路面拆除及恢复， 路面厚度综合考虑 ，混凝土路 面养生或做法2）箅子外沿 100mm内AC13细粒式改性沥青 路面及砼基础拆除 ，AC13细粒 式改性沥青路面恢复 ，底层喷 洒乳化沥青1kg/m2，沥青上下 封层，路面厚度综合考虑 5.安装横截沟 680×580mm球 墨铸铁篦子，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 座 | 1 | 1339.44 | 1339.44 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1339.44 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 34 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 41 | 040504009010 | 更换球墨铸铁 箅子 | 1.拆除破旧井箅、安装井箅、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割范围 1000×800mm，切割深度介于 150mm 4.做法1）箅子外沿100mm内 C35混凝土路面拆除及恢复， 路面厚度综合考虑 ，混凝土路 面养生或做法2）箅子外沿 100mm内AC13细粒式改性沥青 路面及砼基础拆除 ，AC13细粒 式改性沥青路面恢复 ，底层喷 洒乳化沥青1kg/m2，沥青上下 封层，路面厚度综合考虑 5.安装横截沟 750×450mm球 墨铸铁篦子，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 座 | 1 | 1218.76 | 1218.76 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1218.76 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 35 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 42 | 与序号40重复 040504009011 | 更换球墨铸铁 箅子 | 1.拆除破旧井箅、安装井箅、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割范围 1000×800mm，切割深度介于 150mm 4.做法1）箅子外沿100mm内 C35混凝土路面拆除及恢复， 路面厚度综合考虑 ，混凝土路 面养生或做法2）箅子外沿 100mm内AC13细粒式改性沥青 路面及砼基础拆除 ，AC13细粒 式改性沥青路面恢复 ，底层喷 洒乳化沥青1kg/m2，沥青上下 封层，路面厚度综合考虑 5.安装横截沟 680×580mm球 墨铸铁篦子，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 座 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 36 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 43 | 040504009012 | 更换球墨铸铁 箅子 | 1.拆除破旧井箅、安装井箅、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割范围 1000×800mm，切割深度介于 150mm 4.做法1）箅子外沿100mm内 C35混凝土路面拆除及恢复， 路面厚度综合考虑 ，混凝土路 面养生或做法2）箅子外沿 100mm内AC13细粒式改性沥青 路面及砼基础拆除 ，AC13细粒 式改性沥青路面恢复 ，底层喷 洒乳化沥青1kg/m2，沥青上下 封层，路面厚度综合考虑 5.安装横截沟 500×200mm球 墨铸铁篦子，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 座 | 1 | 662.63 | 662.63 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 662.63 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 37 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 44 | 040504009013 | 更换球墨铸铁 箅子 | 1.拆除破旧井箅、安装井箅、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割范围 1000×800mm，切割深度介于 150mm 4.做法1）箅子外沿100mm内 C35混凝土路面拆除及恢复， 路面厚度综合考虑 ，混凝土路 面养生或做法2）箅子外沿 100mm内AC13细粒式改性沥青 路面及砼基础拆除 ，AC13细粒 式改性沥青路面恢复 ，底层喷 洒乳化沥青1kg/m2，沥青上下 封层，路面厚度综合考虑 5.安装横截沟 500×300mm球 墨铸铁篦子，综合单价已包含 前述材料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 座 | 1 | 752.33 | 752.33 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 752.33 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 38 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
|  |  | 钢筋混凝土井 盖 |  |  |  |  | 9836.24 |  |
| 45 | 010512008001 | 更换钢筋混凝 土井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装1400×400mm钢筋混凝 土井盖、防坠网、调节环、标 识牌，综合单价已包含前述材 料价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1440.42 | 1440.42 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1440.42 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 39 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 46 | 010512008002 | 更换钢筋混凝 土井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装800×600mm钢筋混凝土 井盖、防坠网、调节环、标识 牌，综合单价已包含前述材料 价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1369.96 | 1369.96 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1369.96 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 40 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 47 | 010512008003 | 更换钢筋混凝 土井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装700×700mm钢筋混凝土 井盖、防坠网、调节环、标识 牌，综合单价已包含前述材料 价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1369.96 | 1369.96 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1369.96 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 41 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 48 | 010512008004 | 更换钢筋混凝 土井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装600×600mm钢筋混凝土 井盖、防坠网、调节环、标识 牌，综合单价已包含前述材料 价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1263.99 | 1263.99 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1263.99 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 42 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 49 | 010512008005 | 更换钢筋混凝 土井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装600×400mm钢筋混凝土 井盖、防坠网、调节环、标识 牌，综合单价已包含前述材料 价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1138.66 | 1138.66 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1138.66 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 43 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 50 | 010512008006 | 更换钢筋混凝 土井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装500×500mm钢筋混凝土 井盖、防坠网、调节环、标识 牌，综合单价已包含前述材料 价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1138.66 | 1138.66 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1138.66 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 44 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 51 | 010512008007 | 更换钢筋混凝 土井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装400×400mm钢筋混凝土 井盖、防坠网、调节环、标识 牌，综合单价已包含前述材料 价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1088.12 | 1088.12 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1088.12 |  |

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 45 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
| 52 | 010512008008 | 更换钢筋混凝 土井盖 | 1.拆除破旧井盖、安装井盖、 装、运、卸、清理建筑垃圾、 清理场地（运距综合考虑） 2.升井100mm内的浆砌、抹缝 3.井位切缝：切割直径 1400mm，切割深度介于170- 250mm，切割圆与检查井同心 度误差小于Ф20mm 4.做法1）直径1400mm内井盖 环周边C35混凝土路面拆除及 恢复，路面厚度综合考虑 ，混 凝土路面养生或做法2）直径 1400mm内井盖环周边AC13细粒 式改性沥青路面及砼基础拆 除，AC13细粒式改性沥青路面 恢复，底层喷洒乳化沥青 1kg/m2，沥青上下封层 ，路面 厚度综合考虑 5.安装300×300mm钢筋混凝土 井盖、防坠网、调节环、标识 牌，综合单价已包含前述材料 价格 6.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 7.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 块 | 1 | 1026.47 | 1026.47 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1026.47 |  |

- 越秀区井盖设施应急维修工程清单与计价表

工程名称：越秀区井盖设施应急维修工程                                               第 46 页  共 46 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 増值税 销项税 额 |
|  |  | 回填废弃检查 井 |  |  |  |  | 252.83 |  |
| 53 | 010103001001 | 回填方 | 1.取土、回填土、清理场地 2.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 3.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | m3 | 2.5 | 101.13 | 252.83 |  |
|  |  | 拆除井 |  |  |  |  | 1648.07 |  |
| 54 | 041001009001 | 拆除井 | 1.拆除废弃检查井 Φ 1000mm 2.安装及拆除临时围蔽 ，围蔽 材质及方式综合考虑 3.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 座 | 1 | 1648.07 | 1648.07 |  |
|  |  | 检查井升降 |  |  |  |  | 635.19 |  |
| 55 | 040204006001 | 检查井升降 | 1.井径规格综合考虑 ，调整高 度≤300mm 2.砌砖抹缝、井身抹灰、安装 井环盖 3.夯、填、碾压、分层打夯密 实 4.余土外运、新旧路接顺平整 、清理现场 5.综合考虑：根据现场需要或 要求， 自行考虑完成本项工作 内容所需的全部费用 | 座 | 1 | 635.19 | 635.19 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 2536.09 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 58671.49 |  |