穗越环罚〔2020〕10号

行政处罚决定书

当事人：广深铁路股份有限公司广州机务段

负责人：刘锐

地  址：广州市越秀区环市西路广州站1号

统一社会信用代码：91440101X184644602

经查，2020年1月初，当事人在小辅修库北头启机棚进行了配件拆检工作，在清理场地时，部分含油废水经雨水系统流入新市涌。此后，当事人未及时对雨水系统中的石油类污染物进行清理。2020年2月25日，我局委托广州市越秀区环境监测站对当事人雨水排放口的废水进行采样监测，监测结果显示，废水中石油类污染物浓度为7.72mg/L。2020年3月2日，我局对当事人作出《责令改正违法行为决定书》（穗越环法改〔2020〕），责令当事人立即停止向水体排放油类，并于2日内清除雨水管道内的油类污染。

以上事实，有《监测报告》《现场检查登记表》《调查询问笔录》等证据为证。

以上行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十三条第一款的规定。

2020年3月25日，我局向当事人送达《行政处罚听证告知书》（穗越环听告〔2019〕4号）。当事人于2020年3月27日向我局提出陈述申辩称：一是2020年1月初，因抢修任务紧张，部分不熟悉情况的检修工人在小辅修库北头启机棚进行了配件拆检工作，然后在清理场地时部分含油废水流入了附近的雨水井，造成了含油废水进入雨水系统，而广州整备车间雨水泵站操作人员又未执行操作要求，最终导致油花流出了新市涌，造成了河涌水部分污染；二是2014年市政工程导致当事人雨水涵管河涌边端口堵塞了约4/5，河涌的涨退潮会将雨水涵管内残留的油污带出河涌，因当事人巡查时未考虑到该情形，所以没有对雨水泵站至排放口的管涵排出，直到2月25日才确定油花来源，并在新市涌雨水排放口附近河面布置了拦污带及吸污海绵带；三是2020年2月29日至3月6日，当事人委托环保公司对受污染的雨水管涵、集水井进行清洗，并进行了相应清理工作；四是由于受疫情影响，铁路运输严重亏损，在此情况下，当事人从工资成本中拨付35万元应对上述应急处置和改造整治，恳请免于处罚。经我局行政处罚领导小组会议集体审议，本案已审查结束。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第一款第一项及第二款的规定，对当事人作出如下决定：

1、责令立即采取措施，消除当事人雨水管道的油类污染；

2、罚款人民币壹拾万元整（￥100000.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

当事人如对本决定不服，可以在收到本决定书之日起60日内向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间，不得停止本决定的履行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市生态环境局

2020年5月4日