穗越环罚〔2019〕81号

行政处罚决定书

当事人：中山大学附属第一医院

法定代表人：肖海鹏

地  址：广东省广州市中山二路58号

统一社会信用代码：12100000455416029H

当事人在广东省广州市中山二路58号经营医疗项目。2018年3月13日，当事人在正常经营的情况下，经广州市越秀区环境监测站现场采样监测，监测报告（（越）环监污字2018第JD005号）显示，厨房、住院后勤水口处理后外排污水中悬浮物浓度为114 mg/L，pH值为9.74；2018年9月12日，当事人在正常经营的情况下，经广州市越秀区环境监测站现场采样监测，监测报告（（越）环监污字2018第JD036号）显示，住院部水口处理后外排污水中悬浮物浓度为68 mg/L，粪大肠菌群数为160000MPN/L，均超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）规定的标准限值（悬浮物浓度为60 mg/L，粪大肠菌群数为5000MPN/L）。以上事实，有《调查询问笔录》《监测报告》等证据为证。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2019年8月26日，我局向当事人送达《行政处罚听证告知书》（越环听告〔2019〕26号）。2019年9月25日，我局依当事人申请召开听证会，当事人提出听证意见称：一是2018年9月12日监测当天污水处理站涉及突发事件，已采取紧急措施并建议执法人员在排污设备恢复正常后再取样，执法人员未采纳建议。二是监测采样只有一次，违反了取样规定。三是不存在恶意排放污水的事实，一直重视污水处理工作，处罚过重。我局认为，当事人超标排放医疗废水违法事实清楚，依法应予以行政处罚。医疗单位本应确保水污染物治理设施正常运行和水污染物稳定达标排放，当事人在两次监督性监测检查中均发现超标排放医疗废水，且曾因同类环境违法行为受过行政处罚，当事人提出的陈述申辩理由不属于法定减免理由，我局对当事人的处罚金额已综合考虑当事人的违法情节、排水量等综合因素，我局对陈述申辩意见不予采纳。经我局行政处罚领导小组会议集体审议，本案已审查结束。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，并作出以下决定：

1、责令改正违法行为；

2、罚款人民币捌拾万元整（￥800000.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

当事人如不服本处罚决定，可以在接到处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间，不停止本处罚决定的履行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市生态环境局

2019年11月20日