穗越环罚〔2019〕80号

行政处罚决定书

当事人：广州市第一人民医院

法定代表人：曹杰

地  址：广州市人民北路602号

统一社会信用代码：1244010045535063XD

经查，当事人在广州市人民北路602号经营医疗项目。2019年4月17日，你单位在正常经营的情况下，经广州市越秀区环境监测站现场采样监测，《监测报告》（（越）环监污字2019第JD026号）显示，总口外排废水中粪大肠菌群数为24000MPN/L，超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定的排放标准（粪大肠菌群数5000MPN/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》《监测报告》等证据为证。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2019年8月2日，我局向当事人送达《行政处罚听证告知书》（越环听告〔2019〕23号）。2019年8月27日，我局依当事人申请召开听证会，当事人提出听证意见称：一是对证据的真实性、关联性和合法性没有异议；二是每个月均有请第三方进行监测，同时医院自己实验室也对粪大肠杆菌进行监测，均没有发现超标，还在查找原因；三是可能4月份雨水集中，采样时有可能采到雨水，已对采样口加了盖子，之后多次监测没有发现粪大肠杆菌超标。我局认为，当事人超标排放医疗废水违法事实清楚，依法应予以行政处罚，考虑当事人属于初犯，并已积极改正违法行为，可适当减少罚款。经我局行政处罚领导小组会议集体审议，本案已审查结束。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，并作出以下决定：

1、责令改正违法行为；

2、罚款人民币伍拾万元整（￥500000.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

当事人如不服本处罚决定，可以在接到处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间，不停止本处罚决定的履行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市生态环境局

2019年11月21日