穗越环罚〔2019〕82号

行政处罚决定书

当事人：广州市第八人民医院

法定代表人：雷春亮

地  址：广州市东风东路627号

统一社会信用代码：12440100455418139G

经查，当事人在广州市东风东路627号经营医疗项目。2019年3月12日，当事人在正常经营的情况下，经广州市越秀区环境监测站现场采样监测，《监测报告》（（越）环监污字2019第JD006号）显示，总口外排污水中化学需氧量浓度为90mg/L、悬浮物浓度为44 mg/L、氨氮浓度为35.6 mg/L、粪大肠菌群数为1300MPN/L，均超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定的排放标准（化学需氧量浓度为60 mg/L；悬浮物浓度为20 mg/L;氨氮浓度为15 mg/L;粪大肠菌群数为100MPN/L）。

以上事实，有《调查询问笔录》《监测报告》等证据为证。

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。

2019年8月5日，我局向当事人送达《行政处罚听证告知书》（越环听告〔2019〕22号）。2019年8月27日，我局依当事人申请召开听证会，当事人提出听证意见称：一是东风院区的污水处理设备2005年投入使用至今已运营十多年，设备老化，近两年前后增加了臭氧发生器、沉淀池和投药装置。抽检不合格后也高度重视，作出整改。二是基于历史建设原因，排水管道无法实现生活废水和医疗废水分开排放和雨污分流，东风院区搬迁在即，政府已不再对东风园区的污水系统改造有新的预算投入，只能通过加强管理和加强运营来解决设备老化问题。我局认为，当事人超标排放医疗废水违法事实清楚，依法应予以行政处罚，考虑当事人已积极改正违法行为，且存在因历史建筑导致排水管道改造难、搬迁在即等客观情况，可适当减少罚款。经我局行政处罚领导小组会议集体审议，本案已审查结束。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，并作出以下决定：

1、责令改正违法行为；

2、罚款人民币伍拾万元整（￥500000.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

当事人如不服本处罚决定，可以在接到处罚决定书之日起60日内向广州市人民政府（地址：越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：87533928、87531656）提出行政复议申请，或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间，不停止本处罚决定的履行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市生态环境局

2019年11月21日