穗越环罚〔2021〕48号

行政处罚决定书

当事人：广州广银房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91440101766109050C

登记地址：广州市越秀区东风西路207-213号（单）302房

法定代表人：张宏

一、当事人基本情况及违法事实情况

经查，当事人在广州市越秀区东风西路207-213号（单）302房经营房地产业。2021年8月30日，当事人在正常经营的情况下使用空调等产生噪声的设备，经广州市越秀区环境监测站现场监测，《监测报告》（（越）环监污字2021第ZF153号）显示，当事人空调主机对出东边界外1米昼间噪声排放值为68分贝，添濠北街28号103房窗外1米昼间噪声排放值为64分贝，均超过了《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)规定的排放限值要求（对应排放限值为60分贝），造成环境噪声污染。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》《监测报告》等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第二十七条的规定。我局于2021年11月5日向当事人送达《行政处罚事先告知书》（穗越环罚告〔2021〕35号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩的权利。当事人未提出陈述申辩意见。

经集体审议，我局认为，当事人确有超标排放噪声造成环境噪声污染的违法行为，应当予以处罚。现本案经我局审查结束。

根据《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第十二项及《广州市规范生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件第6.6项的规定，我局对当事人作出如下行政处罚：

- 责令改正违法行为；

- 罚款人民币壹仟元整（1000元）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、浙商银行、渤海银行、珠海华润银行、九江银行、东莞银行、江西银行、广东南粤银行、长沙银行），收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2021年12月10日