穗越环法连罚〔2021〕6号

行政处罚决定书

当事人：广东永旺天河城商业有限公司广州建和广场分公司

统一社会信用代码：91440101581857984P

登记地址：广州市越秀区农林下路37号建和商业广场店铺负一层

负责人：杜若政彦

一、初次检查发现的环境违法行为及原决定内容

当事人在广州市越秀区农林下路37号建和商业广场店铺负一层经营日用超市项目。2021年9月2日，当事人在正常经营的情况下，广州市越秀区环境监测站对当事人使用的制冷设备进行监测，《监测报告》（（越）环监污字2021第ZF161号）显示，3012房住户窗外1米昼间噪声排放值为67分贝、夜间噪声排放值为67分贝，均超过了《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)规定的排放限值要求（对应昼间排放限值为60分贝,夜间排放限值为50分贝）；3012房住户窗外1米、3013房住户窗外1米夜间噪声排放值分别为67、64分贝，均均超过了《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)规定的排放限值要求（对应排放限值分别为50、55分贝）。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》《监测报告》等证据予以证实。

当事人上述行为违反了《广东省实施﹤中华人民共和国环境噪声污染防治法﹥办法》第二十七条的规定，2021年9月4日，我局向当事人送达《责令改正违法行为决定书》（穗越环法改〔2021〕75号），责令当事人立即停止在经营活动中使用产生噪声污染的设备使其边界噪声超过国家规定的噪声排放标准的违法行为。根据《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》第三十一条第（十二）项的规定，2021年11月6日，我局向当事人送达《行政处罚决定书》（穗越环罚〔2021〕45号），对上述违法行为处以1000元的罚款。

二、拒不改正的违法事实和证据

2021年9月17日，我局组织实施复查。经复查，当事人在正常经营的状况下，经广州市越秀区环境监理站现场监测，《监测报告》（（越）环监污字2021第ZF185号）显示，3012房住户窗外1米昼间噪声排放值为67分贝、夜间噪声排放值为67分贝，均超过了《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)规定的排放限值要求（对应昼间排放限值为60分贝，夜间排放限值为50分贝）； 3013房住户窗外1米夜间噪声排放值为65分贝，超过了《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)规定的排放限值要求（对应排放限值为55分贝）。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》《监测报告》等证据材料予以证实。

- 按日连续处罚前的告知及当事人的陈述申辩及采纳情况

2021年11月11日，我局向当事人送达《按日连续处罚听证告知书》（穗越环法连告〔2021〕10号）。当事人未向我局提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

四、按日连续处罚决定的依据、起止时间和罚款数额

根据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条和《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）的规定，我局决定对当事人拒不改正违法排放污染物的行为实施按日连续处罚，计罚期间自2021年9月5日至2021年9月17日止，计罚日数共计13日，每日处罚金额为人民币壹仟元整，按日连续处罚金额共计人民币壹万叁仟元整，并作出如下决定：

1.责令立即改正违法行为；

2.罚款人民币壹万叁仟元整（￥13000.00）。

五、按日连续处罚的履行方式和期限

限当事人在收到本按日连续处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如当事人对本决定不服，可在收到本决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到本决定之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议当事人向广州市人民政府提出行政复议申请。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市生态环境局

2021年12月13日