越秀区永福路1号大院“3·12”高处

坠落事故调查报告书

2016年3月12日上午10时许，在我区永福路1号大院内路灯更换作业时，一名施工工人不慎从约3米高的梯子上摔到地面受伤，后送到广东省第二中医院进行抢救，至3月19日下午14时30分许，经抢救无效死亡，造成一起高处坠落事故。

事故发生后，区委、区政府领导十分重视，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及市政府《广州市生产安全事故报告和调查处理规定》（穗府办〔2013〕5号）的规定，成立由区政府办、区监察局、区人社局、区建设水务局、区安监局、区公安分局、区总工会、黄花岗街道办事处，并邀请区检察院参加的事故调查组。事故调查组经调查取证，现已查明了事故发生原因，提出了处理意见及防范措施，形成调查报告。

一、企业基本情况

（一）建设单位：广东省老干部休养所招待所（以下简称“老干招待所”），该所拥有营业执照，执照注册号：440000000074329，住所：广州市越秀区永福路1号大院16号，类型是：内资企业法人，法定代表人：陈贤涛，成立日期：2009年9月21日。经营范围：旅馆业（按本企业有效许可证书经营），房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记管理机关：广东省工商行政管理局。

（二）施工单位：广东华业建设有限公司（以下简称“华业公司”），拥有《企业法人营业执照》，注册号：440101000167585。住所：广州市天河区建业路华翠街54～58号202之201D房。法人代表：侯安华。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：房屋及土木工程建筑。主项资质等级：房屋建筑工程施工总承包三级。承包工程范围：城市及道路照明工程专业承包三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的380v及以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等照明工程。

（三）项目的基本情况：

2014年初至2016年3月,老干招待所的修缮工程基本都是与华业公司合作,双方共合作6次,所有的合作均由现场施工负责人孙廷海代表华业公司对老干招待所的修缮等工程进行规划、报价、施工和联系沟通。

老干招待所为改善永福路1号大院的居住环境，增加离退休老干部运动娱乐设施，2015年底，老干招待所决定在大院南面新建露天羽毛球场及其配套设施，便由老干招待所的负责人联系孙廷海，由孙廷海代表华业公司对新建露天羽毛球场及其配套设施进行规划、报价，并把工程预算书报价清单交给老干招待所进行审核。老干招待所主管部门审核华业公司的工程预算书中“广东省老干部休养所招待所羽毛球场灯具安装工程”中一盏灯具报价为2882元，认为报价过高，经与华业公司现场施工负责人孙廷海商议决定，在这个工程预算书中的“灯具安装工程”2882元报价不变的前提下，在18楼旁边加装路灯一盏，也一并在其他工程预算书中做了其他的修改，并得到了现场施工负责人孙廷海的确认和同意。2016年初，老干招待所与华业公司签订了《建筑装饰工程施工合同》，合同编号（GF-96-0206）,合同工程名称是：老干招待所新建羽毛球场及零星维修工程，工程地点是：广州市永福路1号大院，承包范围是：新建羽毛球场及零星维修工程（详见改造工程报价清单）。

二、事故类别：高处坠落

三、事故性质：生产安全事故

四、事故级别:一般事故

五、伤亡人员基本信息：

陈先进（死者），男，汉族，1981年5月26日出生，身份证号码：1304XXXXXXXXXX001X，住址：河北省邯郸市邯郸县黄粱梦镇冯村前大街路19号。

六、本次事故损失工作总数：6000工作日

七、本次事故经济损失：约90万元

八、事故现场勘验情况

（一）事故发生地点：广州市越秀区永福路1号大院内主通道18号楼旁边。

（二）现场勘查情况

1、事故发生所涉及的路灯和羽毛球场新安装的路灯是同一型号，均为LED灯；与永福路1号大院的其他照明灯具（非LED灯）有明显区别。

2、事故发生时拆除的路灯位于永福路1号大院主通道18楼旁边，拆除路灯所使用的竹梯长度是6.1米，共18个梯级，竹梯断裂处是竹梯右边的11梯级处（竹梯的3.05米高度处）和竹梯左边13梯级处（竹梯的3.6米高度处）。路灯距离地面高度为5米。

3、事故中断裂的竹梯梯脚没有防滑措施，梯子中部用铁丝固定，梯子断裂处有虫蛀现象。

4、陈先进在施工作业的过程中未佩戴安全帽和其他安全设施。事故发生时，竹梯断裂后，陈先进是朝身后坠落，身体和头部几乎同时着地，而不是垂直坠落脚先着地。

九、事故经过及抢救、善后情况

（一）事故详细经过

2016年1月底，位于永福路1号大院内的新建羽毛球场铺设完成以及羽毛球场边上的灯具也已安装完毕，但18号楼的路灯还没安装。由于老干招待所与华业公司长期合作的关系，华业公司现场施工负责人孙廷海在临近春节前向老干招待所提出先结算工程款，好让施工作业人员有钱回家过年，老干招待所也同意了，由孙廷海拿着华业公司开好的“广东省老干部休养所招待所羽毛球场灯具安装工程”的工程款（30918.80元）的发票交给老干招待所。2016年2月1日，老干招待所在18号楼的路灯（事故发生的路灯）还没有安装施工的情况下将合同全部工程款项全额支付给了华业公司。

2016年春节过后，3月3日，华业公司现场施工负责人孙廷海组织施工人员陈先进、王广军在永福路1号大院18号楼安装了路灯，路灯安装完成后并投入使用。投入使用后，由于1号大院内的多位离退休老干部住户向大院管理人员提出18号楼路灯晚上太亮，影响住户正常休息，3月9日老干招待所管理人员致电华业公司现场施工负责人孙廷海要求更换较暗的灯炮，3月10日，孙廷海电话联系陈先进，陈先进当时在外地无法回来更换，3月11日，1号大院的管理人员陈贤涛再次致电给孙廷海要求周六（12日）一定要把18号楼的路灯更换较暗的灯炮，3月11日，华业公司现场施工负责人孙廷海联系陈先进、王广军，要求他俩12日到1号大院内更换18号楼路灯灯炮。

3月12日上午约8时40分陈先进和王广军先到达1号大院现场，孙廷海约9时到达1号大院现场，到达现场后，王广军从1号大院的仓库内找来一条4米长的竹梯，陈先进觉得梯子不够长，让王广军去换一条6米长的竹梯，孙廷海安排好任务后就去外面购买新路灯灯炮了，约10时许，王广军从1号大院的仓库内找来6米长的竹梯后，将竹梯搭在路灯旁树干上，并在树下扶着梯子，陈先进爬梯子上去拆除需要更换的路灯，在作业过程中，陈先进没有佩戴安全帽，也没有使用其他安全防护措施，陈先进拆卸完路灯灯罩的螺丝后，他右手拿着卸下的路灯灯罩和螺丝刀，准备从约高3米的竹梯往下走的时候，发现路灯灯罩的电线还连着灯柱，这时，陈先进就用左手往下用力拉拽电线，让其断开，双脚也同时用力在竹梯子上，由于梯子质量不好，梯间横条与立柱有些腐烂，梯子不能承受陈先进的压力，立即折断了，陈先进从竹梯上面后仰坠落至地面，陈先进头部撞击地面受伤流血，王广军赶紧帮陈先进捂住伤口，1号大院门卫保安离事发地不远，看到陈先进高处坠落后立即拨打了110和120报警，民警到达后不久，120救护车也到达，随后陈先进被120救护车送往广东省第二中医院治疗。3月19日14时30分许，伤者因抢救无效死亡，死亡原因是特重型颅脑损伤并脑疝形成。

（二）救援情况

事故发生后,越秀区安监局、黄花岗街道办事处及相关单位了解了情况后，并进行现场查勘，对相关见证人、作业人员、相关单位负责人员进行了调查，收集有关资料，并做好家属的安抚工作，并责成华业公司、老干招待所等相关单位做好事故善后处理工作。

（三）善后工作

目前，事故发生单位华业公司对事故调查组的责任认定存有异议，但经多次协商，华业公司、死者家属等达成了赔偿协议。

十、事故原因分析及事故性质认定

根据中华人民共和国国家标准《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442-86）的有关规定，对本次事故分析如下：

- （一）事故分析

1.受伤部位：颅脑

2.受伤性质：冲击伤

3.起因物：梯

4.致害物：工作面（人站立面）

5.伤害方式：由高处坠落平地

6.不安全行为：操作错误、忽视安全、忽视警告；使用不安全设备

7.不安全状态：设备、设施、工具、附件有缺陷；机械强度不够（竹梯断裂）；无个人防护用品、用具；未戴安全帽

- （二）事故原因

1.直接原因

陈先进（死者）安全意识淡薄，忽视国家规定建筑施工高处作业安全技术规范的安全要求，在进行路灯灯炮更换的过程中，使用了不符合安全生产条件的竹梯进行高处作业，并违反操作规程，用手去拽拉电线的过程中引发竹梯断裂，身体跌落至地面，导致事故的发生。

2.间接原因

（1）华业公司未认真落实安全生产主体责任，未认真落实安全隐患排查并及时消除安全隐患，对施工作业现场监管不到位。

（2）华业公司未能健全本单位安全生产责任制，未能及时检查作业现场的安全生产工作，并在作业现场未能及时制止违规作业人员进行危险作业。

（3）华业公司的安全生产教育和培训工作不到位，施工作业前未对施工作业人员进行三级安全教育和安全技术交底，未能提供个人安全防护用品。

3.主要原因

陈先进安全意识淡薄、忽视安全，违反操作规程，未佩戴个人劳动防护用品。华业公司未认真落实安全生产主体责任，未认真落实安全隐患排查并及时消除安全隐患，在施工作业现场未能及时制止违规作业人员进行危险作业，对施工作业现场监管不到位。

- 事故性质认定

事故性质认定：本次事故为生产安全责任事故。

十一、预防事故重复发生的措施

针对本次事故，责成华业公司采取如下整改措施：

（一）应按照“四不放过”的原则，对施工人员进行“举一反三”的安全警示教育，吸取事故教训，切实提高企业安全生产管理水平，防范类似事故发生。

（二）应进一步加强员工安全生产教育和培训工作，告知员工工作场所和工作岗位存在的危险因素，保证员工熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，督促员工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，落实安全生产责任制度，做到全员安全教育合格率100%。对临时聘用的员工要进行安全管理、安全教育和培训，考核合格后才能上岗作业。

（三）组织相关人员学习《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80－1991）等相关法律法规和标准，建立学习培训记录。

（四）单位负责人要督促、检查员工对安全帽、安全带、手套、口罩、工作服等个人防护用品的使用情况; 应及时发现并制止施工作业人员进行危险作业的违章行为。

十二、事故责任单位和个人的处理建议

本次事故酿成了血的教训，造成了无法挽回的损失，在事故单位和社会上造成了不良的影响。为了惩戒事故责任者，警示他人，防止类似事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，对本次事故的责任单位和责任人作出如下处理建议：

(一）施工单位华业公司未认真落实安全生产主体责任，未认真落实安全隐患排查并及时消除安全隐患，在施工作业现场未能及时制止违规作业人员进行危险作业，对施工作业现场监管不到位，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”，由区安监局对华业公司处以35万元罚款。

(二）陈先进（死者）安全意识淡薄，忽视国家规定建筑施工高处作业安全技术规范的安全要求，在进行路灯灯炮更换的过程中，使用了不符合安全生产条件的竹梯进行高处作业，并违反操作规程，用手去拽拉电线的过程中引发竹梯断裂，身体跌落至地面，导致事故的发生，对事故的发生负有直接责任，鉴其已经死亡，不予追究。

(三）华业公司的负责人侯安华，作为此项目施工单位的主要负责人，未能依法履行安全生产管理职责。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条:“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”。由区安监局对华业公司的负责人侯安华（2015年年收入7.96万元）处以人民币2.388万元的罚款处理。

越秀区永福路1号大院“3·12”高处

坠落事故调查组（代章）

2016年5月6日